2020年3月物业工作简报

苏州市东吴物业管理有限公司贵阳轻工项目                                                                    2020年3月25日

为了切实做好安全隐患、卫生脏乱排查整改工作，有效预防校园安全事故，保障师生人身和国家财产安全，确保社会的稳定,我司全体管理人员在2020年3月23日下午2点准时在图书馆门口空地集合开会，并在会议结束后立即对学生公寓、楼宇、行政楼、外场、双创园、图书馆、活动中心、公租房等处进行了全面认真细致的排查，现将此次安全、卫生全面检查工作情况作出如下汇报:

一、具体工作安排

由项目经理蒋坤慧召集所有管理人员进行卫生、安全全面排查会议，要求各部门区域进行相互交叉检查。将所有管理员人员分为6组（A-F），各分组如下：

A组（负责排查外场）：蒋坤慧，随机监督各小组排查情况；

B组（负责排查楼宇,包括行政楼）：娄方会、吴鉴洋、邹巧；

C组(负责排查公租房)：熊垒；

D组(负责排查双创园、图书馆、活动中心)：李旺、夏光群、沈德珍；

E组(负责排查公寓)：张清、沈冬妹、彭敏、杨春琴、陈晓菲；

F组：杨红排查拍照，跟踪、并查实检查结果反馈、整改反馈是否真实有效；

排查内容：主要有配电房、员工休息室、值班室、员工宿舍、电井、楼道等各区域的卫生、用电安全等可能存在的安全隐患。

各部门检查工作务必做到认真仔细，并将检查的结果在当日下班（下午5点）之前单独做书面反馈到办公室，不能瞒报漏报，力争做到真实高效。

- 二、出现的问题

- 每个部门出现的问题由个人分别如实上报，如下表所示：

| 序号 | 检查地点 | 检查情况或存在问题 | 图片 | 部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号教学楼楼梯脚 | 存在学校堆放的杂物、废弃桌子 | 图1 | 楼宇 |  |
| 2 | 2号教学楼安全出口 | 有学校对方的杂物 | 图2 |  |  |
| 3 | 2号教学楼电井 | 有杂物、帐篷 | 图3 |  |  |
| 4 | 5号教学楼6楼顶平台 | 废弃座椅堆放杂乱、落水管周边有杂物、堵。 | 图4-1、图4-2 |  |  |
| 5 | 5号教学楼（2-3）楼主楼梯平台 | 有堆放杂物 | 图5 |  |  |
| 6 | 5号教学楼6楼主楼梯旁天台 | 有烟头、青苔 | 图6 |  |  |
| 7 | 5号教学楼6楼过道 | 漏水 | 图7 |  |  |
| 8 | 3号教学楼平台电箱 | 未关闭上锁 | 图8 |  |  |
| 9 | 6号教学楼楼梯脚 | 废旧花盆内有枯枝、枯叶易燃物质、保洁工具 | 图9 |  |  |
| 10 | 6号教学楼平台 | 废旧杂物堆放杂乱、无序 | 图10 |  |  |
| 11 | 3号教学楼105旁楼梯下面 | 有房间牵出的断头电线，存在安全隐患。 | 图11 |  |  |
| 12 | 电表配电房 | 堆放易燃物：木板 | 图12 | 公租房 |  |
| 13 | 4号公寓保洁休息室 | 床位上杂物凌乱，又是电房，存在安全隐患 | 图13 | 公寓 |  |
| 14 | 1号公寓值班室 | 人员离开、虽断电，但房间插头未断电 | 图14 |  |  |
| 15 | 3号公寓架空层 | 架空层悬吊掉配电箱，存在安全隐患 | 图15 |  |  |
| 16 | 3号公寓1楼框架层 | 拖把随处放置、影响美观 | 图16 |  |  |
| 17 | 3号公寓厕所 | 工具摆放凌乱不堪 | 图17 |  |  |
| 18 | 4号楼电房 | 杂物较多，存在纸箱，存在安全隐患 | 图18 |  |  |
| 19 | 2号楼2楼电井 | 地下灰尘杂物较多 | 图19 |  |  |
| 20 | 3号楼2楼消防栓 | 消防管布袋杂乱，需要整理，摆放整齐 | 图20 |  |  |
| 21 | 6号楼1楼过道 | 有废弃桌椅，需清理，归整摆放 | 图21 |  |  |
| 22 | 3号楼电房 | 摆放工具，杂乱，带有纸箱易燃物品 | 图22 |  |  |
| 23 | 1号楼框架层 | 工具摆放杂乱，墙面地面油污严重 | 图23 |  |  |
| 24 | 1号楼商铺外下水管 | 污垢较多，污垢严重 | 图24 |  |  |
| 25 | 1号楼电线 | 灰尘较多 | 图25 |  |  |
| 26 | 1号楼一楼框架 | 废弃桌椅、杂物、衣物摆放杂乱，需规整 | 图26 |  |  |
| 27 | 1号楼2楼楼梯平台 | 积灰严重 | 图27 |  |  |
| 28 | 1号楼1楼楼梯口 | 地面灰尘，掉落污渍较多 | 图28 |  |  |
| 29 | 7号楼1楼厕所 | 放置的闲置杂物凌乱 | 图29 |  |  |
| 30 | 8号楼架空层 | 杂物较多，有乱糟糟的编织袋，存在安全隐患 | 图30 |  |  |
| 31 | 8号楼1楼电房 | 学生违规电器放置处，凌乱 | 图31 |  |  |
| 32 | 7号楼1楼男厕所 | 有废弃木棍、木板、遮挡小便池 | 图32 |  |  |
| 33 | 3号公寓外场阿姨休息室 | 人员离开未拔掉电源，不能铺床等易燃物品 | 图33 | 外场 |  |
| 34 | 垃圾站 | 污垢多，排水沟需清洗 | 图34 |  |  |
| 35 | 足球场休息室 | 废品多，需清理 | 图35 |  |  |
| 36 | 外场公共区域地面 | 杂草多 | 图36 |  |  |
| 37 | 活动中心员工休息室 | 插线板插线明显，人员离开未拔掉电源 | 图37 | 活动中心 |  |
| 38 | 双创园师傅休息室 | 墙壁水管拉挂衣服，存在安全隐患 | 图38 | 双创园 |  |
| 39 | 其他 | 各个卫生死角、楼顶等计划性保洁需加强 |  | 所有部门 |  |

- 整改结果反馈

- 2020年3月25日， 经过24、25日的整改期限，各部门将所有排查出的问题一一进行了整改，现带你进入整改结果反馈现场！

| - 整改前 | - 整改内容、重点 | - 整改后 | - 整改前 | - 整改内容、重点 | - 整改后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 对公寓卫生间工具摆放凌乱情况进行整改，清除、清理 |  |  | - 把影响美观的消防管布袋杂乱，进行整理，摆放整齐 |  |
|  | - 电房杂物较多，存在纸箱，清除杂物，避免出现安全隐患问题。 |  |  | - 废弃桌椅、杂物、衣物摆放杂乱，做相关规整 |  |
|  | - 商铺外下水管污垢较多，清理污垢。 |  |  | - 工具摆放杂乱，清理墙面地面油污。 |  |
|  | - 清理楼梯口平台积灰，将卫生死角清理。 |  |  | - 对楼梯口地面灰尘，掉落污渍较多的地方进行清扫。 |  |
|  | - 五教六楼过道漏水已经告知总务已经来看过，后期继续跟踪漏水情况。 |  |  | - 对架空层场外堆积的工具进行移除，归集整理，对影响校园美观的物品进行清除。 |  |
|  | - 床位上杂物凌乱，又是电房，规整处理，将杂物清理，排除安全隐患. |  |  | - 对排查出来的三教平台电箱进行上锁. |  |
|  | - 六教平台烂桌椅已清理 |  |  | - 五教平台已清理。对排查的相关水沟，漏水口进行清理，防止雷雨天气堵塞。 |  |
|  | - 三教一楼不明断头电线，已处理，确诊无电。对可能存在的电源线进行深度排查规整。 |  |  | - 已上经报给系部，等相关人员回校再作处理。并对枯枝树叶进行梳理和摆放。 |  |
|  | - 对墙壁水管拉挂衣服，存在安全隐患的位置进行清理，桌椅已整理摆放整齐。 |  |  | - 对员工电线、插板进行规整处理，并告知员工休息室的用电安全性。 |  |
|  | - 对垃圾站的油污进行冲洗，并做好后期持续监督工作。 |  |  | - 对电房等特殊设备房间的木板等易燃物品进行清除。 |  |
|  | - 对外场的野草，小水道堵塞的枯枝落叶进行清理。 |  |  | - 对楼顶平台的烟头，灰尘污垢进行清理。 |  |

- 本次我们对区域范围内的卫生、安全全面排查工作进行到底，对卫生死角、安全隐患等进行全面整改，做到件件有回应，事事有着落，将主动、热情、优质、高效贯彻到底！

- 每一次的改变，都来自于认真，踏实，站在对方的角度为他人着想！虽然本次的排查暂停段落，但是我们的工作并非就此结束，我们领悟到后还需要后期继续做到如下7点：

- 1、对垃圾杂乱的位置继续进行跟踪清理；

- 2、对出现安全隐患的地方进行垃圾清除、卫生打扫；

- 3、对维修问题，如漏水、门锁损坏等进行维修或上报处理；

- 4、对员工进行安全知识培训，提高员工用水用电的安全意识；

- 5、对楼顶平台、卫生死角进行清理；

- 6、对堆放杂乱的废弃物进行归整，处理，保证摆放整齐；

- 7、后期各部门继续做好定期安全巡查检查工作；